## Ag-Bi
| Ag | [11 empty] | Al, % | [8 empty] | As | [14 empty] | Ba | [5 empty] | Bi
| HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M
SAMPLE | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV
BHVO-1 | 7.334 | 0.17024 | 2.3213 | 7.3195 | 0.38005 | 5.1923 |  |  |  | 288 | 6.3246 | 2.196 | 9.725 | 0.63517 | 6.5313 | 7.415 | 0.41831 | 5.6414 | 6.5237 | 0.17731 | 2.7179 | 14.2 | 1.6193 | 11.4035 | [12 empty] | 246 | 17.7639 | 7.2211 | 438 | 19.3218 | 4.4114 | [6 empty] | 7.8889 | 0.78174
GSR-6 | 2.503 | 0.082064 | 3.2786 | 3.5936 | 0.13509 | 3.7593 |  |  |  | 255 | 5.2705 | 2.0668 | 3.8487 | 0.27719 | 7.2023 | 3.03 | 0.62899 | 20.7586 | 2.1263 | 0.047183 | 2.219 | [15 empty] | 218.8889 | 13.6423 | 6.2325 | 393 | 12.5167 | 3.1849 | [6 empty] | 9.4 | 0.84327 | 8.971
LKSD-4 | 2.394 | 0.0667 | 2.7861 | 2.2615 | 0.12971 | 5.7357 |  |  |  | 62 | 4.2164 | 6.8006 | 1.8946 | 0.13098 | 6.9135 | 1.761 | 0.41869 | 23.7755 | 1.4635 | 0.028179 | 1.9255 |  |  |  | 29.806 | 11.1737 | [7 empty] | 21 | 3.1623 | 15.0585 |  |  |  | 142 | 12.2927 | 8.6568 | [6 empty] | 13.4 | 1.075 | 8.0221
MRG-1 | 4.705 | 0.10157 | 2.1588 | 4.2546 | 0.24488 | 5.7555 |  |  |  | 303 | 6.7495 | 2.2276 | 6.0531 | 0.38812 | 6.4119 | 2.78 | 0.66632 | 23.9682 | 3.9803 | 0.12048 | 3.0269 | 22.1 | 1.792 | 8.1086 | [12 empty] | 200 | 11.547 | 5.7735 | 322 | 17.5119 | 5.4385 | [6 empty] | 9.1 | 1.1972 | 13.1563
NIST-2709 | 6.405 | 0.083566 | 1.3047 | 7.8805 | 0.28821 | 3.6573 |  |  |  | 150 | 4.714 | 3.1427 | 6.9758 | 0.25424 | 3.6446 | 6.644 | 0.31659 | 4.765 | 4.6871 | 0.26827 | 5.7235 | 18.6 | 1.5055 | 8.0941 | 23.2985 | 8.7435 |  |  |  |  | 9.6 | 0.96609 | 10.0635 | 20 | 0 |  | 538 | 12.2927 | 2.2849 | 1055 | 21.2132 | 2.0107 | 20 | 2.1602 | 10.8012 |  |  |  | 17.9 | 0.8756 | 4.8916
NIST-2710 | 5.254 | 0.082489 | 1.57 | 5.9805 | 0.25074 | 4.1925 | 30 | 0 |  | 201 | 5.6765 | 2.8241 | 6.2274 | 0.22452 | 3.6054 | 5.27 | 0.37798 | 7.1722 | 4.2733 | 0.053938 | 1.2622 | 179.2 | 21.7245 | 12.123 | 809.5028 | 10.262 | 1.2677 | 421 | 11.9722 | 2.8438 | 159.1 | 11.6757 | 7.3386 | 727 | 16.3639 | 2.2509 | 473 | 14.9443 | 3.1595 | 891 | 22.3358 | 2.5068 | 76.8 | 4.7093 | 6.1319 |  |  |  | 62.3 | 3.2677 | 5.2451
NIST-2711 | 5.327 | 0.077753 | 1.4596 | 6.7215 | 0.11965 | 1.7801 |  |  |  | 175 | 5.2705 | 3.0117 | 6.2975 | 0.34472 | 5.4739 | 5.664 | 0.3518 | 6.2111 | 4.2007 | 0.10545 | 2.5103 |  |  |  | 137.6219 | 19.2519 | 13.989 | 54 | 5.164 | 9.5629 |  |  |  | 93 | 8.2327 | 8.8524 | 475 | 11.7851 | 2.4811 | 909 | 14.4914 | 1.5942 | 34 | 2.8674 | 8.4337 |  |  |  | 27 | 2 | 7.4074
SGR-1 | 2.872 | 0.066966 | 2.3317 | 3.5867 | 0.098353 | 2.7421 |  |  |  | 128 | 4.2164 | 3.294 | 2.6542 | 0.14237 | 5.3639 | 3.39 | 0.41236 | 12.1641 | 1.8481 | 0.039173 | 2.1197 | 53.6 | 2.4129 | 4.5017 | 85.2404 | 4.4401 | 5.209 | 40 | 0 |  | 36.3 | 1.4944 | 4.1169 | 70 | 0 | 0 | 128 | 12.2927 | 9.6037 | 300 | 9.4281 | 3.1427 | 12.8 | 2.201 | 17.1954 |  |  |  | 11.9 | 1.3703 | 11.5153
TILL-2 | 7.529 | 0.1108 | 1.4716 | 8.865 | 0.28033 | 3.1622 |  |  |  | 186 | 5.164 | 2.7763 | 8.466 | 0.31541 |  | 8.09 | 0.4026 | 4.9765 | 5.7573 | 0.049376 | 0.85763 | 25.3 | 2.3594 | 9.3257 | 30.3684 | 13.8107 |  |  |  |  | 12.8 | 0.91894 | 7.1792 | 31 | 3.1623 | 10.2009 | 395 | 13.5401 | 3.4279 | 751 | 14.4914 | 1.9296 | 38.1 | 2.9609 | 7.7713 | 22.2222 | 4.4096 |  | 28.9 | 0.99443 | 3.4409 | 27 | 4.8305 | 17.8906
UM-4 | 3.775 | 0.14968 | 3.9652 | 3.5714 | 0.26962 | 7.5495 |  |  |  | 300 | 4.714 | 1.5713 | 4.2602 | 0.21301 | 4.9999 | 3.117 | 0.30398 | 9.7522 | 2.7396 | 0.087486 | 3.1934 | 16.4444 | 1.5092 | 9.1776 | [12 empty] | 177 | 11.595 | 6.5509 | 284 | 22.2111 | 7.8208 | [6 empty] | 7.1429 | 0.37796
Mean RSD |  |  | 2.2648 |  |  | 4.3527 | [5 empty] | 2.9911 |  |  | 5.5719 |  |  | 11.9185 |  |  | 2.5556 |  |  | 8.962 |  |  | 6.8219 |  |  | 6.2033 |  |  | 7.1745 |  |  | 7.2725 |  |  | 5.1928 |  |  | 4.0696 |  |  | 10.0667 | [5 empty] | 7.8312 |  |  | 17.8906
Mean of means | [11 empty] | 3.2029 |  |  | 6.682 | [8 empty] | 7.2869 | [14 empty] | 4.6312 | [5 empty] | 11.9295
SD of mean of means | [11 empty] | 1.0599 |  |  | 4.7791 | [8 empty] | 1.0258 | [14 empty] | 0.79417 | [5 empty] | 5.2821
Elements in ppm unless otherwise noted
Note on H9: Gwendy Hall: All 10 readings 30.0

## Ca-Cu
| Ca, % | [14 empty] | Cd | [11 empty] | Cl | [8 empty] | Co | [14 empty] | Cr | [14 empty] | Cu
| HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M
SAMPLE | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV
BHVO-1 | 9.4885 | 0.075059 | 0.79105 | 7.4465 | 0.22176 | 2.9781 | 8.09 | 0.14417 | 1.7821 | 8.9595 | 0.037509 | 0.41865 | 7.4115 | 0.049162 | 0.66333 | 312.4 | 8.8594 | 2.8359 | [9 empty] | 992 | 55.7375 | 5.6187 | [6 empty] | 383.3 | 23.2142 | 6.0564 | [6 empty] | 169 | 5 |  |  |  |  | 185.2 | 20.6656 | 11.1585 | 9.8069 | 14.1838 |  | 372 | 19.3218 | 5.194 | 308 | 23.6549 | 7.6802 | 338 | 15.4919 | 4.5834 | 152 | 8.705 | 5.727 | 146.9024 | 7.2719 | 4.9502 | 137 | 6.7495 | 4.9266 | 95.2 | 4.1042 | 4.3111 | 149 | 7.3786 | 4.9521
GSR-6 | 30.1403 | 0.16468 | 0.54637 | 35.8137 | 0.40911 | 1.1423 | 29.4772 | 0.062436 |  | 27.6635 | 0.24496 | 0.88549 | 27.5032 | 0.051955 | 0.1889 | 313.7 | 7.3189 | 2.3331 | [9 empty] | 403.3333 | 76.974 | [22 empty] | 107.2 | 13.5712 | 12.6597 | [6 empty] | 276.5 | 43.4722 | 15.7223 | 54.4444 | 11.3039 |  | 41.5 | 6.8354 | 16.4708 | 39.8634 | 15.6701 |  |  |  |  | 27.9 | 4.9318 | 17.6765 | 21.1111 | 3.3333 | 15.7895
LKSD-4 | 1.4801 | 0.01076 | 0.72696 | 1.428 | 0.029717 | 2.0811 | 1.4338 | 0.023194 | 1.6177 | 2.0331 | 0.011997 | 0.59009 | 1.2507 | 0.017506 | 1.3997 | 95.8 | 4.158 | 4.3403 | [9 empty] | 857 | 48.5455 | 5.6646 |  |  |  | 167 | 11.595 | 6.9431 | 177.2 | 11.8958 | 6.7132 | [6 empty] | 117.6 | 7.4699 |  |  |  |  | 39.875 | 4.6426 | 11.6429 |  |  |  | 75 | 10.8012 | 14.4016 | 85 | 9.8995 | 11.6465 | 61 | 9.9443 | 16.3021 | 36.3 | 2.0028 | 5.5174 | 51.6067 | 2.3877 | 4.6267 |  |  |  | 32.8 | 2.8597 | 8.7185 | 20 | 0
MRG-1 | 12.9961 | 0.079061 | 0.60835 | 10.499 | 0.22208 | 2.1153 | 10.9049 | 0.046737 | 0.42858 | 11.26 | 0.071127 | 0.63168 | 9.8781 | 0.061331 | 0.62087 | 310.5 | 9.3838 | 3.0222 | [9 empty] | 1293 | 31.9896 | 2.4741 | [6 empty] | 486.8 | 59.7342 | 12.2708 | [6 empty] | 195 | 0 |  |  |  |  | 284 | 16.8655 | 5.9386 | 126.2353 | 45.9387 | 36.3914 | 597 | 21.6282 | 3.6228 | 387.8 | 48.1982 | 12.4286 | 560 | 20 | 3.5714 | 157.9 | 7.1095 | 4.5025 | 128.3776 | 46.0872 |  | 132 | 9.1894 | 6.9616 | 89.5 | 5.1045 | 5.7033 | 143 | 4.8305 | 3.3779
NIST-2709 | 2.2242 | 0.014555 | 0.65438 | 2.0119 | 0.042249 | 2.1 | 1.9372 | 0.020623 | 1.0646 | 2.4027 | 0.016069 | 0.6688 | 1.7124 | 0.014714 | 0.85924 | 251.5 | 7.0277 | 2.7943 | 81.3 | 70.3832 | [7 empty] | 693 | 29.0784 | 4.196 | [6 empty] | 198.6 | 29.5342 | 14.8712 | [6 empty] | 120.2857 | 15.6494 |  |  |  |  | 125.6 | 10.5956 | 8.436 |  |  |  | 176 | 8.4327 | 4.7913 | 221.3 | 21.1505 | 9.5574 | 156 | 8.4327 | 5.4056 | 47.3 | 4.0014 | 8.4596 | 40.1829 | 5.1916 | 12.9199 | 25 | 5.3452 |  | 31 | 3.1623 | 10.2009 | 27 | 4.8305 | 17.8906
NIST-2710 | 1.1827 | 0.0065252 | 0.55172 | 1.1242 | 0.031434 | 2.7961 | 1.156 | 0.015048 | 1.3017 | 1.3578 | 0.0079563 | 0.58599 | 1.0086 | 0.021167 | 2.0987 | 255.8 | 6.321 | 2.4711 | [6 empty] | 20 | 0 |  | 850 | 44.7214 | 5.2613 | 4567.1 | 412.3438 | 9.0286 | [24 empty] | 68.3333 | 11.6905 | 17.108 | 127.9 | 19.0698 | 14.9099 | 86 | 10.7497 | 12.4996 | 2532.9 | 16.6697 | 0.65813 | 3118.769 | 21.6988 | 0.69575 | 2802 | 21.4994 | 0.76729 | 2057.8 | 10.9929 | 0.53421 | 2992 | 20.4396 | 0.68314
NIST-2711 | 3.4961 | 0.035268 | 1.0088 | 3.1268 | 0.026152 | 0.83636 | 2.957 | 0.017695 | 0.59841 | 3.7651 | 0.03219 | 0.85498 | 2.6358 | 0.021186 | 0.80378 | 296.6 | 7.5307 | 2.539 |  |  |  | 30 | 0 |  | 40 | 0 |  | 552 | 32.249 | 5.8422 | [6 empty] | 170.1 | 34.9522 | 20.548 | [6 empty] | 105.3333 | 3.7859 |  |  |  |  | 77.9 | 17.6223 | 22.6217 |  |  |  | 73 | 14.1814 | 19.4265 | 189.6 | 13.1757 | 6.9492 | 77 | 8.2327 | 10.6919 | 116.8 | 4.638 | 3.9709 | 117.8326 | 5.8128 | 4.9331 | 98 | 7.8881 | 8.0491 | 84.4 | 3.534 | 4.1872 | 108 | 4.2164 | 3.904
SGR-1 | 7.2342 | 0.048457 | 0.66982 | 7.5658 | 0.27346 | 3.6145 | 6.6313 | 0.049351 | 0.74422 | 8.1674 | 0.044146 | 0.54051 | 5.8976 | 0.0325 | 0.55108 | 162.7 | 5.4579 | 3.3546 | [9 empty] | 322 | 48.9444 | 15.2001 | [6 empty] | 130.1 | 17.3618 | 13.345 | [6 empty] | 86.3333 | 3.0551 |  |  |  |  | 56 | 13.2853 | 23.7237 |  |  |  | 57 | 6.7495 | 11.8412 | 120.7 | 17.1143 | 14.1792 | 48 | 7.8881 | 16.4336 | 70.5 | 3.504 | 4.9702 | 98.1805 | 4.7702 | 4.8586 | 41 | 5.6765 | 13.845 | 52.2 | 3.5528 | 6.8061 | 48 | 6.3246 | 13.1762
TILL-2 | 0.77167 | 0.0031644 | 0.41007 | 0.80904 | 0.014608 | 1.8056 | 0.8273 | 0.011086 | 1.34 | 0.84448 | 0.0060369 | 0.71486 | 0.7392 | 0.0058841 | 0.796 | 262.6 | 4.0607 | 1.5463 | [9 empty] | 548.8889 | 26.1937 | [7 empty] | 202.9 | 34.2976 | 16.9037 | [6 empty] | 132.6667 | 15.8219 |  |  |  |  | 90.7 | 13.8488 | 15.2688 |  |  |  | 114 | 9.6609 | 8.4745 | 209.4 | 26.3616 | 12.5891 | 103 | 9.4868 | 9.2105 | 161.2 | 5.8271 | 3.6148 | 162.7288 | 3.3903 | 2.0834 | 140 | 4.714 | 3.3672 | 111.5 | 5.1908 | 4.6554 | 152 | 6.3246 | 4.1609
UM-4 | 5.3566 | 0.033763 | 0.63031 | 4.5169 | 0.033691 | 0.74589 | 4.4161 | 0.041948 | 0.94989 | 4.6803 | 0.022353 | 0.4776 | 3.9984 | 0.027549 | 0.68899 | 291.5 | 7.5609 | 2.5938 | [9 empty] | 1267 | 50.5635 | 3.9908 |  |  |  | 314 | 17.127 | 5.4545 | 520.2 | 45.1314 | 8.6758 | 593.6984 | 61.5628 | 10.3694 | 227.1429 | 22.8869 | 10.076 | 203.25 | 40.7703 |  | 460 | 61.2826 | 13.3223 | 10894.9 | 84.6856 | 0.7773 | 18363.9817 | 437.7467 | 2.3837 | 14125 | 387.2768 | 2.7418 | 10223.8 | 59.5535 | 0.5825 | 13877 | 274.4307 | 1.9776 | 560.2 | 11.7549 | 2.0983 | 582.1329 | 18.8484 | 3.2378 | 502 | 17.5119 | 3.4884 | 348.3 | 8.6288 | 2.4774 | 544 | 15.0555 | 2.7675
Mean RSD |  |  | 0.65978 |  |  | 2.0215 |  |  | 1.0919 |  |  | 0.63687 |  |  | 0.86705 |  |  | 2.7831 | [11 empty] | 6.031 |  |  | 9.0286 |  |  | 6.1988 |  |  | 12.423 |  |  | 10.3694 |  |  | 10.076 | [5 empty] | 13.3223 |  |  | 12.4697 |  |  | 19.3875 |  |  | 9.7335 |  |  | 10.6245 |  |  | 8.964 |  |  | 5.599 |  |  | 4.7882 |  |  | 5.915 |  |  | 6.5271 |  |  | 7.4113
Mean of means |  |  | 1.0554 | [26 empty] | 7.0861 | [8 empty] | 11.5477 | [14 empty] | 12.2358 | [14 empty] | 6.0481
SD of mean of means |  |  | 0.5705 | [26 empty] | 1.6843 | [8 empty] | 1.578 | [14 empty] | 4.2061 | [14 empty] | 0.98674

## Fe-Mn
| Fe, % | [14 empty] | Hf |  |  | Hg |  |  | K, % | [14 empty] | Mg, % | [11 empty] | Mn
| HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-B-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M
SAMPLE | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV
BHVO-1 | 6.6308 | 0.036421 | 0.54927 | 8.3388 | 0.076441 | 0.9167 | 8.3309 | 0.052477 | 0.62991 | 8.7027 | 0.034564 | 0.39716 | 8.9448 | 0.030936 | 0.34586 | [6 empty] | 0.89539 | 0.020326 | 2.2701 | 0.40312 | 0.020328 | 5.0426 | 0.3137 | 0.0057359 | 1.8285 | 0.39202 | 0.0030217 | 0.7708 | 0.4421 | 0.0075344 | 1.7042 | 2.6067 | 0.16258 |  | 2.1528 | 1.243 |  |  |  |  | 1.6386 | 0.21188 | 12.9307 | 1284.8 | 34.3084 | 3.7449 | 1471.4683 | 40.242 | 2.7348 | 1335 | 47.6678 | 3.5706 | 1751.9 | 52.6782 | 3.0069 | 1396 | 28.7518 | 2.0596
GSR-6 | 1.5834 | 0.010781 | 0.68089 | 2.2648 | 0.024184 | 1.0678 | 1.6109 | 0.018169 |  | 1.8348 | 0.019561 | 1.0661 | 1.7791 | 0.010192 | 0.57288 | [6 empty] | 1.9658 | 0.011918 | 0.60625 | 0.99286 | 0.017588 | 1.7715 | 0.54033 | 0.010247 |  | 0.53417 | 0.0067162 | 1.2573 | 0.745 | 0.007303 | 0.98026 | 0.75536 | 0.75536 |  | 8.4184 | 0.69003 | 8.1967 |  |  |  | 0.83911 | 0.20416 |  | 583.6 | 27.5447 | 2.1187 | 442.8345 | 43.5334 | 9.8306 | 367.7778 | 31.1359 | 8.466 | 762.7 | 53.8063 | 7.0547 | 535 | 31.7105 | 5.9272
LKSD-4 | 2.7594 | 0.0098716 | 0.35774 | 3.8909 | 0.027792 | 0.71428 | 3.4279 | 0.046011 | 1.3422 | 4.5468 | 0.021817 | 0.47983 | 3.6408 | 0.032849 | 0.90225 | [6 empty] | 2.1824 | 0.025805 | 1.1824 | 0.70604 | 0.021006 | 2.9752 | 0.5414 | 0.0098455 | 1.8185 | 0.90624 | 0.0059839 | 0.6603 | 0.6494 | 0.0068993 | 1.0624 |  |  |  | 0.76121 | 0.49714 | [7 empty] | 626 | 15.0037 | 4.1723 | 752.9271 | 32.7961 | 4.3558 | 291 | 26.4365 | 9.0847 | 1003.8 | 30.6007 | 3.0485 | 425 | 11.7851 | 2.773
MRG-1 | 9.5128 | 0.060021 | 0.63095 | 12.394 | 0.064273 | 0.51859 | 12.2172 | 0.025564 | 0.20924 | 12.4979 | 0.05843 | 0.46752 | 13.1083 | 0.079297 | 0.60494 | [9 empty] | 0.16744 | 0.011007 | 6.5734 | 0.1065 | 0.0048591 | 4.5626 | 0.12588 | 0.0029001 | 2.3039 | 0.1902 | 0.0084301 | 4.4322 | 11.825 | 0.86525 | 7.3171 | 7.8576 | 1.2207 | 15.5359 | 6.7403 | 0.79249 | 11.7576 | 4.9384 | 0.30571 | 6.1905 | 1239.8 | 52.0722 | 2.3809 | 1510.1912 | 52.3992 | 3.4697 | 1412 | 61.4275 | 4.3504 | 1690.2 | 69.7022 | 4.1239 | 1419 | 31.4289 | 2.2149
NIST-2709 | 3.0283 | 0.013418 | 0.4431 | 3.5342 | 0.017462 | 0.4941 | 3.6159 | 0.045481 | 1.2578 | 4.1068 | 0.02826 | 0.68812 | 3.8296 | 0.039884 | 1.0415 | [6 empty] | 7.1473 | 0.04372 | 0.61169 | 2.1136 | 0.05165 | 2.4438 | 1.4634 | 0.013393 | 0.91521 | 2.204 | 0.01833 | 0.83167 | 1.775 | 0.039629 | 2.2326 |  |  |  | 2.6286 | 0.99678 | 37.92 |  |  |  | 0.8689 | 0.20395 | 23.4721 | 627.5 | 12.0485 | 5.2081 | 596.6417 | 27.2524 | 4.5676 | 426 | 26.7499 | 6.2793 | 877.2 | 35.95 | 4.0983 | 557 | 22.1359 | 3.9741
NIST-2710 | 2.6096 | 0.010403 | 0.39865 | 3.5517 | 0.016085 | 0.45289 | 3.5706 | 0.013426 | 0.37602 | 4.0732 | 0.020542 | 0.50432 | 3.9091 | 0.016319 | 0.41747 | 186.9794 | 18.4542 | 9.8697 | 24.4444 | 5.2705 |  | 7.7946 | 0.065016 | 0.83411 | 2.1409 | 0.060048 | 2.8047 | 1.6211 | 0.01855 | 1.1443 | 2.4282 | 0.010909 | 0.44928 | 1.9757 | 0.015777 | 0.79853 |  |  |  | 1.0389 | 0.96539 |  |  |  |  | 0.5742 | 0.13422 | 23.3753 | 10094.8 | 88.9617 | 11.3474 | 11338.0505 | 110.735 | 0.97667 | 11577 | 119.7265 | 1.0342 | 15431.5 | 104.2414 | 0.67551 | 10496 | 84.879 | 0.80868
NIST-2711 | 2.4436 | 0.011478 | 0.46971 | 2.8306 | 0.020866 | 0.73716 | 2.8713 | 0.013663 | 0.47585 | 3.338 | 0.022288 | 0.66771 | 3.0712 | 0.011924 | 0.38825 | [6 empty] | 8.7927 | 0.095767 | 1.0892 | 2.6531 | 0.021506 | 0.81057 | 1.8605 | 0.007122 | 0.3828 | 2.6976 | 0.023782 | 0.88158 | 2.2583 | 0.010995 | 0.48689 |  |  |  | 1.6483 | 0.68895 | 41.7964 |  |  |  | 0.634 | 0.15374 | 24.2496 | 746.3 | 21.0821 | 3.54 | 678.192 | 44.2082 | 6.5185 | 530 | 27.4874 | 5.1863 | 1001.1 | 45.8487 | 4.5798 | 668 | 26.1619 | 3.9165
SGR-1 | 1.8395 | 0.0096168 | 0.52279 | 2.6285 | 0.04181 | 1.5907 | 1.9719 | 0.019813 | 1.0048 | 2.4882 | 0.012248 | 0.49226 | 2.097 | 0.013004 | 0.62014 | [6 empty] | 4.9286 | 0.044532 | 0.90355 | 1.769 | 0.043656 | 2.4678 | 1.1501 | 0.010192 | 0.88619 | 1.5478 | 0.011865 | 0.76657 | 1.3987 | 0.017101 | 1.2227 | 2.1917 | 0.21245 |  | 3.743 | 1.5468 |  |  |  |  | 0.7675 | 0.12575 | 16.3845 | 318.8 | 18.5939 | 1.7145 | 257.8942 | 95.7491 | 37.1273 |  |  |  | 426.8 | 49.3779 | 11.5693 | 182 | 15.4919 | 8.5121
TILL-2 | 3.2756 | 0.012636 | 0.38577 | 3.8238 | 0.017462 | 0.45668 | 3.9439 | 0.01294 | 0.32809 | 4.372 | 0.01911 | 0.4371 | 4.2177 | 0.01472 | 0.349 | [6 empty] | 9.3493 | 0.059017 | 0.63125 | 2.6166 | 0.052328 | 1.9998 | 1.9168 | 0.015747 | 0.8215 | 2.8167 | 0.017797 | 0.63184 | 2.3124 | 0.0087585 | 0.37876 |  |  |  | 2.2566 | 0.97942 | 43.4031 |  |  |  | 0.7553 | 0.21379 | 28.3055 | 860.5 | 22.5204 | 3.821 | 840.2858 | 37.6318 | 4.4785 | 681 | 23.3095 | 3.4228 | 1210.8 | 42.752 | 3.5309 | 827 | 34.0098 | 4.1124
UM-4 | 7.4685 | 0.047676 | 0.63837 | 9.6522 | 0.073727 | 0.76384 | 9.4158 | 0.047048 | 0.49967 | 9.2423 | 0.038323 | 0.41465 | 10.0863 | 0.048183 | 0.4777 | [9 empty] | 0.11456 | 0.0075275 | 6.5708 | 0.0755 | 0.0032404 | 4.2919 | 0.08654 | 0.0032534 | 3.7595 | 0.1263 | 0.006111 | 4.8385 | 22.564 | 0.41815 | 1.8532 | 17.0358 | 0.72267 | 4.242 | 15.277 | 1.0303 | 6.7439 | 9.5498 | 0.32768 | 3.4313 | 1258.3 | 59.5838 | 2.1118 | 1176.4002 | 58.8055 | 4.9988 | 1336 | 30.2581 | 2.2648 | 1737.4 | 104.1006 | 5.9917 | 1438 | 27.8089 | 1.9339
Mean RSD |  |  | 0.50773 |  |  | 0.77127 |  |  | 0.6804 |  |  | 0.56148 |  |  | 0.57199 |  |  | 9.8697 | [5 empty] | 1.0161 |  |  | 3.346 |  |  | 1.8502 |  |  | 1.2313 |  |  | 1.8137 |  |  | 4.5851 |  |  | 25.1824 |  |  | 9.2507 |  |  | 17.2924 |  |  | 4.016 |  |  | 7.9058 |  |  | 4.851 |  |  | 4.768 |  |  | 3.6232
Mean of means |  |  | 0.61857 | [20 empty] | 1.8514 | [14 empty] | 14.0777 | [11 empty] | 5.0328
SD of mean of means |  |  | 0.1059 | [20 empty] | 0.91072 | [14 empty] | 9.0748 | [11 empty] | 1.6866